贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

办公场所改造项目

采购编号：GZTJ-CG-2021-003

竞 争 性 谈 判 文 件

采购单位：贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

2021年03月22日

一   说  明

| 序号 | 投标人须知 |
| --- | --- |
| 1 | 采购单位：贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 地址：贵州省贵阳市云岩区后坝路1号兴隆枫丹白鹭城市花园商业2栋负1层1号 |
| 2 | 采购联系人：徐宏飞 联系电话：0851-88173229，18286045707 电子文档下载地址：www.gztjjc.cn |
| 3 | 保证金：0元整（不要缴纳保证金） |
| 4 | 邀请文件售价：0元/本（人民币） |
| 5 | 中标服务费为：无。 |
| 6 | 最高限价（不含税）： 495000 元人民币。 |
| 7 | 施工期：30个日历日。 |
| 8 | 投标文件有效期：90天 |
| 9 | 质量要求：施工原材料和工艺符合现行相关质量及环保验收标准。 |
| 10 | 报价文件：首次报价正本：1份，需携带二次报价金额空白盖章签字工程量清单一份。 |
| 11 | 谈判时间：2021年03月25日上午10:00整 |
| 12 | 地 点：贵州省贵阳市云岩区后坝路1号兴隆枫丹白鹭城市花园商业2栋负1层1号 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司机关会议室 |
| 13 | 中标方法：合理最低价中标法 |
| 14 | 投标人资格要求：具备独立法人，有建设施工或装修资质，无合同纠纷，未被相关部门列入失信人名录。 |
| 15 | 本次比选参加方式：现场首次报价、二次谈判报价（需携带公章）。 |
| 16 | 资格审查：提供营业执照、税务证明、建设施工或装修类资质、信用中国证明（未执行相关处罚）、国家企业信用信息公示证明（未列入严重失信人员名单）。 |
| 17 | 投标文件装订要求：签字盖章完整，采用胶装（仅中标人提供） |

二  采购程序

- 采购方式

本次采购采用竞争性谈判比价邀请的方式,采购人采用以国家法律规定的不少于3家的邀请方式确定参加谈判比选的报价人。

- 采购程序

2.1   在规定的时间内由报价人将报价文件提交给采购人,由采购单位组织谈判小组在规定时间进行逐一对供应商进行谈判。

2.2   就最后谈判价格进行确定中标单位,满足资质条件的最低价格供应商成为最终成交商。

## 三   采购文件

1．   报价人应认真阅读采购文件所有的事项、格式、条款等。如报价人没有按照采购文件要求提交全部资料,或者报价文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险,并可能导致其报价被拒绝。

### 2.	采购文件的澄清及修改

2.1	任何要求对采购文件进行澄清的报价人,均应以书面形式通知采购单位。采购单位应以书面形式予以答复,并将书面答复发给每个购买采购文件的报价人（答复中不包括问题的来源）。

2.2    采购单位可主动地或在解答报价人提出的澄清问题时对采购文件进行修改, 采购文件的修改应以书面形式通知所有购买采购文件的报价人,并对其具有约束力。报价人在收到上述通知后,应立即向采购单位回函确认。

2.3    为使报价人有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究,采购单位有权决定是否延长报价谈判日期。

## 四   报价文件的编制

### 1.	报价范围及报价文件中计量单位的使用

1.1	报价人应对工程量清单文件中“装饰材料及工艺要求”中的整个需求行报价,不能将整个需求的内容拆开就其中一项进行报价。

1.2	报价文件中所使用的计量单位,除采购文件中有特殊要求外,应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 2.	报价文件构成

2.1	报价人应完整地按采购文件提供的报价文件格式填写报价文件,报价文件应包括以下内容：1．报价函 2．法人证明  3、授权委托书  4、报价人相关资质及信誉证明。

2.2	除完全按采购文件要求提供基本方案外,允许报价人根据自身经验提交推荐方案。推荐方案必须与基本方案一样完整,而且只有在报价人提供基本方案的条件下才会被考虑。

### 3.		报价

3.1	所有报价不得超过最高限价，均以人民币（元）为单位。

3.2	报价分项单价表上的价格应包含以下内容：

3.2.1   原材料、运输、人工、搬运、环保、税收、检定、验收等；

3.2.2   报价人认为其他将会发生的全部费用。

### 4.	有效期

4.1	报价人的报价文件应在规定的递交报价文件日后的90天内保持有效,有效期不满足要求的报价文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

4.2	采购单位可根据实际情况,在原有效期截止之前,要求报价人同意延长有效期。接受该要求的报价人将不会被要求和允许修正其报价。

### 5.	报价文件的签署及规定

5.1	报价人应准备报价文件正本1份、需携带二次报价金额空白盖章签字工程量清单一份。

5.2	任何行间插字、涂改和增删,必须由报价文件签字人签字或盖章后才有效。

5.3  	 报价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

## 五   报价文件的递交

### 报价文件的密封和标记

1.1   递交报价文件时,报价人应将报价文件单独密封，并注明投标人名称、日期。

1.2   投标文件的递交：采用现场递交至招标人。

1.3   如果报价人未按上述要求密封及加写标记,采购单位对报价文件的误投或过早启封概不负责。

### 2.	截止期

2.1	报价人应在竞争性比选邀请书中投标须知规定的截止日期和时间内,将报价文件递交至竞争性比选邀请书中规定的地址。

2.2	采购单位有权按本须知的规定,通过修改采购文件延长报价文件递交的截止期。在此情况下,采购单位和报价人受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

2.3	采购单位将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何报价文件。

### 3.	报价文件的修改与撤回

3.1	报价文件递交以后,如果报价人提出书面修改或撤标要求,在截止时间前送达竞争性比选邀请书中规定的地点的,采购单位将予以接受。

3.2	报价人对报价文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3.3	在截止期之后,报价人不得对其报价文件做任何修改。

3.4	从截止期至报价人在报价文件格式中确定的报价有效期之间,报价人不得撤回其报价文件。

## 六   报价及对报价文件的评审

### 1.	报价

1.1	报价人应按照采购人的要求在规定的时间内将报价文件按要求递交至规定地点。

2.	   报价文件的审核

2.1    符合性检查依据采购文件的规定,从报价文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查,以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

### 3	报价文件的澄清

3.1     在评审期间,谈判小组有权以书面方式要求报价人对其报价文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。报价人澄清应在谈判小组规定的时间内以书面方式进行,并不得超出报价文件范围或者改变报价文件的实质性内容。

3.2     澄清文件将作为报价文件内容的一部分。

### 4.	中标

4.1	本次中标方法：合理最低价中标法。

### 5．	    谈判过程及保密原则

5.1	报价文件递交后,直到授予成交人合同止,凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等,均不得向报价人或其他无关的人员透露。

5.2	在谈判期间,报价人试图影响采购单位和谈判小组的任何活动,将导致其报价被拒绝,并承担相应的法律责任。

# 八 采购合同格式

合同编号：GZTJ-2021-050

贵州铁建工程质量检测咨询有限公司办公场所改造合同

甲方：贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

乙方：/

签订地点：贵州贵阳市

签订时间：2021年3月  日

贵州铁建工程质量检测咨询有限公司办公场所改造合同

甲方：贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

乙方：/

根据《中华人民共和国合同法》及相关技术规范的规定，甲乙双方经友好协商，特签订以下合同条款，双方共同遵守。

- 装修内容以及技术要求

- 具体装修内容见附件2；

- 技术标准：满足甲方设计方案图纸和合同约定要求（附件1、附件2）及行业主管部门相关规范规定；

3、质量标准：施工原材料和工艺符合现行相关质量及环保验收标准。

二、装修费用以及结算方式

1、本合同为综合单价包干（含 （按实际开具发票面额税点计算） %的增值税）合同，暂定合同总价为       /      元（大写：      /         ），具体费用清单见附件1。

2、支付方式：装修完成统一验收合格后，由乙方开具已验收金额的增值税专用发票，10个工作日内甲方支付发票总金额的60%；验收合格3个月后，支付发票总金额的35%；剩余5%作为质保金，质保金支付时间为质保期到期后10个工作日之内支付。

3、结算方式：结算总价不超过暂定合同总价110%时，据实验工计价；超过暂定合同总价110%的部分，按甲方采购程序签订补充合同。

三、质保期

质保期为2年。

四、施工时间要求

合同签订之日起30个日历日。

五、双方权利义务

5.1、甲方权利义务

1、负责提供或告知乙方进行维修具体内容；

2、有权利指出乙方在施工过程中存在的违反安全的行为，并要求其整改；

3、按技术标准及质量标准要求进行验收；

4、按合同约定支付相关款项。

5.2、乙方权利义务

1、按照甲方质量和工期的要求进行施工；

2、接受甲方提出的施工意见以及安全要求；

3、有权拒绝甲方提出的违反安全的指挥；

4、在质保期内对与施工质量有关的缺陷进行免费维修和处理；

5、按合同约定提供合规发票；

6、乙方在施工中做好安全警示和安全措施，因乙方责任施工中造成的安全事故，由乙方全部承担责任，不得连带甲方；给甲方造成损失的由乙方全部承担。

六、合规条款

1、乙方承诺，在履行本合同过程中，严格遵守中国反商业贿赂相关法律法规，不实施任何行贿受贿行为，拒绝给予和接受便利费。

2、在不限制上述承诺的前提下，乙方特别保证其自身、其关联方及其各自的权益所有人、董事、管理人员、雇员、代理人或分包商不会为了达成或履行本合同或为了获得不正当利益而直接或间接地给予、承诺或批准给予任何钱款、礼品或其他有价物给以下人员：

（1）任何政府官员或职员；

（2）任何政党或政治职位候选人；

（3）公共国际组织的任何职员或官员；

（4）合同相对方、其关联方及任何相关第三方的董事、高管、雇员、代理人或顾问；

（5）任何其他有关人员。

3、乙方承诺坚持公平、诚实和透明竞争的价值观，遵循公平竞争、诚实守信原则，不实施欺诈、胁迫、串通及垄断的行为。

4、此外，乙方承诺维持准确的财务记录，真实准确地在财务账簿中反映其与本合同服务有关的所有费用支出，并妥善保留相关财务凭证。

5、甲方有权随时要求乙方提供与本合同服务有关的财务账簿及财务凭证。若相关的财务记录不准确，或者出现拒绝提供、隐瞒或提供虚假信息，或者发现存在行受贿、虚假报销等违规行为的嫌疑时，甲方均有权解除合同。此时，乙方无权主张甲方违约，并应当向甲方承担违约金或其他的损害赔偿责任。

6、甲方有权自行或委托合法第三方调查人员对乙方是否遵守本承诺进行调查，乙方将予配合。

七、违约责任

1、甲方逾期支付货款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方对逾期付款部分从宽限期满的次日起向乙方支付违约金。约金按合同签订时中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的货款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款（不含增值税）的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。

2、 如乙方未能在合同规定的时间内交付验收合格工程（因甲方原因造成的施工延期除外），或由于乙方的设备、人员、材料、质量等方面原因影响施工时间，导致装修项目在合同约定时间内仍无法达到正常使用要求的，按每误期一天扣减暂定合同总价的  0.1  %的标准核计，累计扣减金额最多不超过暂定合同总价的 10 % 。一旦误期损失赔偿达到了暂定合同总价的 10 %，甲方则有权解除合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方赔偿。

3、 本装修项目的主要技术标准指标达不到技术设计要求，致使本装修项目无法投入使用，甲方有权向乙方要求赔偿，乙方应按照暂定合同总价的 10 % 支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。

4、 本装修项目的主要技术标准指标达不到技术设计要求，影响正常使用的,乙方应按派人维修，经两次维修后仍影响正常使用的,甲方有权向乙方要求赔偿,乙方应按照暂定合同总价的 10 % 支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。

5、本装修项目在质保期内，乙方未按甲方要求在 24 小时内调派维修人员赶赴甲方现场进行维修，乙方应向甲方每次支付 1000 元违约金，甲方有权找第三方进行维修的，由此产生的费用和损失由乙方承担。

6、 乙方不得将本合同义务全部或部分转让，包括不得转包与分包，否则甲方有权追究乙方责任,乙方应按照暂定合同总价的 10 % 支付甲方违约金，并承担由此造成的一切损失。

7、乙方应提供真实、有效、合格的增值税专用发票，如乙方提供虚假或虚开的增值税专用发票，甲方有权拒收或退回，乙方应负责无偿更换，并自行承担相应法律责任。由此造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8、乙方应按合同约定及时向甲方提供增值税专用发票，逾期提供的，每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金 1000 元。因乙方开具的增值税专用发票不及时，造成甲方无法及时认证、抵扣税款等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

9、乙方未能提供增值税专用发票的，甲方有权暂停支付相应款项，且乙方需向甲方承担赔偿责任包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

八、其他

1、甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，因履行合同及与本合同有关的一切争议，均提交 贵阳市  仲裁裁决。

2、本协议自双方签字盖章后生效，其合同的彩色扫描件与原合同具有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方执两份，乙方执两份。

4、本合同的未尽事宜，由双方协商后签订补充合同，口头协议或无双方签字盖章的书面协议均无效。

附件1：工程量单价清单、装饰材料及工艺要求

附件2：机关办公楼施组计划

| 甲方（盖章）： 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或 授权代理人： | 法定代表人或 授权代理人： |
| 联系电话：0851-88173229 | 联系电话： |
| 地址：贵州省贵阳市云岩区后坝路1号兴隆枫丹白鹭城市花园商业2栋。 | 地址： |
| 开户行：建行贵阳河滨支行 | 开户行： |
| 账号：5200 1423 6000 5250 7812 | 账号： |
| 纳税人识别号：91520100789777203R | 纳税人识别号： |
| 日期： | 日期： |

九 工程量清单及机关办公实施计划

| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 预估工程量 | 主 材 | 人 工 费 | 小 计 | 装饰材料及施工工艺要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 |  |  |  |
| 1 | 操作台制作 | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、1.5cm厚免漆板柜体， 晶钢门板。 2、“博世”品牌石英石台面，人工辅料及安装。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 2 | 门禁系统 | 扇 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、贵铝合金边框，双开伸缩自动门，通用规格。（超出或减少通用规格的20%以上，按实际计算） 2、“宏晶”品牌10mm厚钢化玻璃 。 3、“高优”品牌指纹/密码系统门禁安装。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 3 | 1楼拆门洞 | ㎡ | 25 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 4 | 封门洞 | ㎡ | 36.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 600*200*100规格轻质砖 |  |
| 5 | 免漆套装门 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | “金顺来”品牌门业免漆套装门 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 6 | 拆除原有玻璃隔墙 | ㎡ | 20 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 7 | 拆除原有砖砌隔墙 | ㎡ | 215 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 8 | 拆除3F卫生间地砖隔墙 | ㎡ | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 9 | 新建轻质砖隔墙 | ㎡ | 330 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 600*200*100规格轻质砖 |  |
| 10 | 轻质砖隔墙双面刮灰 | ㎡ | 660 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 新建砖砌双面挂网挂灰 |  |
| 11 | 混凝土立柱/过力梁 | m³ | 36 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 现场浇筑（C30以上强度） |  |
| 12 | 3F新建玻璃隔墙 | ㎡ | 34.1 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、贵铝牌铝合金边框。 2、“宏晶”品牌10mm厚钢化磨砂玻璃隔墙。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 13 | 3F铝合金玻璃封窗 | ㎡ | 54.8 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、贵铝牌型材铝合金边框。 2、“宏晶”品牌6+9+6中空钢化玻璃封窗。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 14 | 玻璃推拉门 | ㎡ | 12.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | “宏晶”品牌10mm厚钢化玻璃隔墙 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 15 | 3F测量部拆除窗改门 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 16 | 墙面乳胶漆刷白 | ㎡ | 310 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、滚涂乳胶漆两遍。 2、乳胶漆选用“嘉宝莉”。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 17 | 标养室地面找平 | ㎡ | 42.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 详见图纸说明施工 |  |
| 18 | 标养室墙地面防水 | ㎡ | 67.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、清理基层。 2、堵漏王品牌基层防水处理。 3、JS防水涂刷2遍。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 19 | 标养室吊顶 | ㎡ | 42.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、“美的”300*300集成铝扣板吊顶（防水型）含收边条。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 20 | 地面瓷砖 | ㎡ | 25 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、“马可波罗”品牌陶瓷600*600瓷片正铺。 2、P42.5水泥、砂(砂浆厚度一般为40mm内） | 其他品牌或厂家请注明 |
| 21 | 沉淀池 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、水泥砂浆浇筑。 2、长：宽：高=1*0.7*0.6m |  |
| 22 | 蓄水池 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、水泥砂浆浇筑。 2、长：宽：高=1*1*1m |  |
| 23 | 水槽 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、200*120*50mm厚水泥标砖砌筑。 2、长：宽：高=0.5:0.5:0.5m |  |
| 24 | 预埋水沟 | m | 18.7 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 详见图纸说明施工 含沟盖板安装 |  |
| 25 | 砼基座 | ㎡ | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | C30砼，详见图纸说明施工 |  |
| 26 | 安全措施 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 脚手架、警戒线、安全标语及其他，工期30日。 |  |
| 27 | 竣工保洁 | ㎡ | 4300 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 竣工地板玻璃制品家政保洁 |  |
| 28 | 成品保护及材料搬运 | m³ | 4300 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 施工过程中材料运输及上楼。 |  |
| 29 | 垃圾清运 | m³ | 4300 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1.施工过程中卫生清扫及从施工现场运至物业指定垃圾堆放处。 2.垃圾须用编织袋等封装。 |  |
| 30 | 发电机场所增盖房间 | ㎡ | 37.4 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、房间采用“中恒鑫钢铁”品牌10cm厚活动板房（不含中间隔墙房间长宽高规格尺寸：6*5*3m） 2、璃隔墙：50.4㎡。 3、顶面积：6.8*5.5=37.4㎡。 4、地面找平：18.75㎡，铺设‘马可波罗’品牌800*800地砖。 | 工程量按盖顶面积计算。其他品牌或厂家请注明 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |
|  | 工程直接费 | ￥0.00 |
|  | 增值税税金 | 项 | 1 | ￥0.00 | 发票税点：专票和普票分别列出 |
|  | 工程总造价（含税） | ￥0.00 |

机关办公楼施组计划

目前机关办公楼改造方案已基本确定，为不影响各事业部正常生产及外部检查的影响，进行平稳过渡，特制定此施组计划。施工时间：2021年3月25日至2021年4月25日，具体施组计划如下：

一、具体施工项目

1、四楼原党群部改为防雷检测室；清理垃圾，墙上制度牌清除，墙面刮白，放入仪器架及防雷检测设备。

2、四楼计量室对面三间宿舍改为计量部办公室，清理房间，墙面刮白。

3、四楼厨房对面两间宿舍改为测量部办公室，一间宿舍改为司机休息室；清理房间，墙面刮白。

4、三楼原管理部部长室增加隔墙，改为两间办公室，隔墙为砖砌，左侧办公室增加一扇玻璃门；两间办公室安装挂式空调。

5、原试验部与管理部中间的过道改为测量部仪器设备放置室；过道加门（可上锁），将原测量部仪器架拆搬至放置室，再搬入测量部仪器。

6、三楼女厕所改造为检测部设备室；内部所有设施拆除，恢复地板和墙面。

7、原财务部改造成测量部办公室；玻璃门改成玻璃墙密封，窗户改造成玻璃门。

8、三楼平台改造成测量部办公室；长7.6m，宽5.5米，隔墙形式：下部1米砖砌，上部靠天井一侧采用铝合金玻璃窗，另外两侧采用磨砂玻璃墙，安装空调。

9、三楼检测部与原测量部门外走廊改造为检测部接待室；具体改造：走廊靠外两侧采用下部为1米砖砌，上部为铝合金窗，并设置两个窗口，位置大小见图纸；设置两道门，第一道门设在原测量部门口处，采用密码自动伸缩玻璃门，第二道门设在检测部门口处，采用手动滑动玻璃门。

10、三楼原党群部改为测量部办公室，原书记办公室改为试验部办公室；房间物品、制度牌等清理，墙面恢复刮白。

11、三楼原司机休息室改为钢结构1室。

12、三楼原朱总办公室改造成室内环境室；隔墙拆除，加盖氧气瓶室，地面、墙面恢复，房间清理，移入设备，具体详见图纸。

- 三楼原综合办公室改造成水力室；隔墙拆除，地板、墙面恢复。

14、市场部改造成耐久2室；小房间拆除，中间增加一面隔墙，隔墙采用砖砌。

15、三楼原朱伟华总、杨锐总、邓总三间办公室打通改造成管材室；中间两个隔墙拆除，朱总办公室门封闭，杨锐总和邓总两个门合并成一个双开门，地板、墙面恢复，然后将设备移入。

16、将原李建总办公室改为钢结构2室，原人事部办公室改为碳当量检测室，室内布局不变，房间清理，墙面恢复刮白。

17、二楼原小会议室改为土工合成材料室，里面两个房间根据试验部新增仪器放置，由试验部安排。

18、二楼原钢结构室改为防水材料室，暗室保留；防水材料室放置新增设备，由试验部安排。

19、二楼原耐久室、原试验办公室改为留样室；房间清理，地板、墙面恢复，放置样品架。

20、二楼原水力室改为防水材料样品放置室；放置仪器设备架。二楼原防水材料放置室改为防水材料加工室。

- 二楼原分光光度计室改为比表面积室；气相色谱仪室改为能谱仪室。

22、二楼原检测设备室改为纤维检测室。

23、一楼原留样室和原松弛室隔墙拆掉，合并为集料道砟室，原先两道门合并为双开门，松弛室中设备暂时存放力学2室。

24、一楼原仓库清理后，改为标养室；大门封掉，设立过渡间，增加两扇门，一扇进过渡间，一扇由过渡间进标养室。标养室墙面、地板做防水，重新做防水吊顶（吊顶高度2.5m），挖蓄水池、预埋水沟。

25、一楼原道砟室与集料室和原标养室隔墙拆除合并改为混凝土室；挖沉淀池，做两个混凝土拌制区间，混凝土拌制区做3%排水坡度，搅拌机设15cm厚混凝土基座。

26、一楼原节能室改为耐久1室，室内设施拆除，具体详见图纸。

27、一楼原混凝土室和耐久室改为流转室和收发室，冻融室拆除，原混凝土室靠天井侧隔墙拆除延伸至走廊；原混凝土室与原耐久室的隔墙拆除，重新砌墙；大门往停车场侧开，大门形式未定。具体位置详见图纸。

28、一楼原收发室改为土工室；原玻璃门拆除（墙体不拆），走廊封闭成室，具体详见图纸。

29、一楼原土工室、集料室改为校验室、松弛室、干缩室、抗折抗压室，具体详见图纸。

30、胶材室改造：胶材养护室内小房间拆除，将抗折抗压设备及干缩设备迁移至改造好的抗折抗压室及干缩室，设高温室，采用铝合金玻璃墙，手动双开滑移玻璃门。具体详见图纸。

31、力学2室改造：增加一台静载锚固试验机，设防护网，具体改造详见图纸。

32、力学1室改造：玻璃门拆除（墙体不拆），走廊封闭成室，具体详见图纸。

注1：所有操作间的操作台全部更换，新操作台提前购置，放置三楼后面停车坪；所有操作间水电管道安装按图纸施工；所有操作间墙面有损坏或掉块的均重新刮白。

注2：空调按图纸要求安装。

注3:1楼所有操作间大门采用刷卡（或密码）自动开关门（具体门型根据现场定制）；二楼、三楼楼梯间设刷卡（或密码）自动开关门。

注4：制度牌和仪器操作牌最后上墙。

二、施工组织顺序图

# 十  附件——报价文件格式

附件1——报价书封面（报价函及分项报价）

附件2——资格证明文件

包括：2-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

2-2 开户许可证证书复印件（须加盖本单位公章）

2-3法定代表人授权书（格式）

2-4谈判文件要求的其他资格证明文件

附件3——装修方案及进出场计划说明（格式自拟）

附件4——投标报价人认为应提供的其他证明文件（格式自拟）

正本

## 投

## 标

## 报

## 价

## 书

## 投标报价单位（公章）：

报  价  日  期：

## 目录

## 附件1

## 报价函（格式）

致：贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

根据贵方为(项目名称)项目竞争性谈判比选邀请(项目编号),签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交下述文件正本一份：

- 装修总报价（人民币）       元（大写：              ）

- 遵守国家有关法律、法规和规章,按谈判文件中商务要求和技术要求提供的有关文件。

据此,签字代表宣布同意如下：

（1）报价人将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

（2）报价人已详细审查全部采购文件,我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

（3）本次采购有效期为自开标日起 90 个日历日。

（4）报价人同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料,完全理解贵方不一定接受最低价。

报价人授权代表签字-----------------

报价人名称（全称）-----------------

报价人公章-------------------------

日期---------------------------

工程量清单单价报价表

| 序号 | 分部分项工程名称 | 单位 | 预估工程量 | 主 材 | 人 工 费 | 小 计 | 装饰材料及施工工艺要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 金额 | 单价 | 金额 |  |  |  |
| 1 | 操作台制作 | m | 130 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、1.5cm厚免漆板柜体， 晶钢门板。 2、“博世”品牌石英石台面，人工辅料及安装。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 2 | 门禁系统 | 扇 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、贵铝合金边框，双开伸缩自动门，通用规格。（超出或减少通用规格的20%以上，按实际计算） 2、“宏晶”品牌10mm厚钢化玻璃 。 3、“高优”品牌指纹/密码系统门禁安装。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 3 | 1楼拆门洞 | ㎡ | 25 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 4 | 封门洞 | ㎡ | 36.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 600*200*100规格轻质砖 |  |
| 5 | 免漆套装门 | 个 | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | “金顺来”品牌门业免漆套装门 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 6 | 拆除原有玻璃隔墙 | ㎡ | 20 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 7 | 拆除原有砖砌隔墙 | ㎡ | 215 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 8 | 拆除3F卫生间地砖隔墙 | ㎡ | 8.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 9 | 新建轻质砖隔墙 | ㎡ | 330 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 600*200*100规格轻质砖 |  |
| 10 | 轻质砖隔墙双面刮灰 | ㎡ | 660 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 新建砖砌双面挂网挂灰 |  |
| 11 | 混凝土立柱/过力梁 | m³ | 36 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 现场浇筑（C30以上强度） |  |
| 12 | 3F新建玻璃隔墙 | ㎡ | 34.1 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、贵铝牌铝合金边框。 2、“宏晶”品牌10mm厚钢化磨砂玻璃隔墙。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 13 | 3F铝合金玻璃封窗 | ㎡ | 54.8 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、贵铝牌型材铝合金边框。 2、“宏晶”品牌6+9+6中空钢化玻璃封窗。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 14 | 玻璃推拉门 | ㎡ | 12.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | “宏晶”品牌10mm厚钢化玻璃隔墙 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 15 | 3F测量部拆除窗改门 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 拆除人工费 |  |
| 16 | 墙面乳胶漆刷白 | ㎡ | 310 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、滚涂乳胶漆两遍。 2、乳胶漆选用“嘉宝莉”。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 17 | 标养室地面找平 | ㎡ | 42.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 详见图纸说明施工 |  |
| 18 | 标养室墙地面防水 | ㎡ | 67.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、清理基层。 2、堵漏王品牌基层防水处理。 3、JS防水涂刷2遍。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 19 | 标养室吊顶 | ㎡ | 42.5 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、“美的”300*300集成铝扣板吊顶（防水型）含收边条。 | 其他品牌或厂家请注明 |
| 20 | 地面瓷砖 | ㎡ | 25 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、“马可波罗”品牌陶瓷600*600瓷片正铺。 2、P42.5水泥、砂(砂浆厚度一般为40mm内） | 其他品牌或厂家请注明 |
| 21 | 沉淀池 | 个 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、水泥砂浆浇筑。 2、长：宽：高=1*0.7*0.6m |  |
| 22 | 蓄水池 | 个 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、水泥砂浆浇筑。 2、长：宽：高=1*1*1m |  |
| 23 | 水槽 | 个 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 1、200*120*50mm厚水泥标砖砌筑。 2、长：宽：高=0.5:0.5:0.5m |  |
| 24 | 预埋水沟 | m | 18.7 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 详见图纸说明施工 含沟盖板安装 |  |
| 25 | 砼基座 | ㎡ | 8 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | C30砼，详见图纸说明施工 |  |
| 26 | 安全措施 | 项 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 脚手架、警戒线、安全标语及其他，工期30日。 |  |
| 27 | 竣工保洁 | ㎡ | 4300 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 竣工地板玻璃制品家政保洁 |  |
| 28 | 成品保护及材料搬运 | m³ | 4300 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 施工过程中材料运输及上楼。 |  |
| 29 | 垃圾清运 | m³ | 4300 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 施工过程中卫生清扫及从施工现场运至物业指定垃圾堆放处。 2.垃圾须用编织袋等封装。 |  |
| 30 | 发电机场所增盖房间 | ㎡ | 37.4 |  | 0 |  | 0 | 0.00 | 房间采用“中恒鑫钢铁”品牌10cm厚活动板房（不含中间隔墙房间长宽高规格尺寸：6*5*3m） 2、璃隔墙：50.4㎡。 3、顶面积：6.8*5.5=37.4㎡。 4、地面找平：18.75㎡，铺设‘马可波罗’品牌800*800地砖。 | 工程量按盖顶面积计算。其他品牌或厂家请注明 |
| 以上合计： | 0.00 |  |  |
| 工程直接费 | ￥0.00 |
| 增值税税金 | 项 | 1 | ￥0.00 | 发票税点：专票和普票分别列出 |
| 工程总造价（含税） | ￥0.00 |
| 是否满足合同结算及付款方式： | 完全满足请填写：是。（如有异议，请投标人在此说明结算及付款方式） |
| 是否满足招标文件要求工期： | 完全满足请填写：是。（如有异议，请投标人在此说明具体完成工期） |
| 是否满足合同其他条款： | 完全满足请填写：是。（如有异议，请在此说明） |

附件2——资格证明文件

2-1 法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

2-2 开户许可证证书复印件（须加盖本单位公章）

2-3法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人,就（项目名称）的（合同名称）报价,以本公司名义处理一切与之有关的事务。

（附法定代表人及被授权人身份证复印件）

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　　务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传　　　　真：

电　　　　话：

2-4采购文件要求的其他资格证明文件

（函建筑施工或装修施工资质文件、信用中国报告、国家企业信用信息公示系统报告须加盖公章）

附件3——装修方案及进出场计划说明（格式自拟）

附件4——投标报价人认为应提供的其他证明文件（格式自拟）

# Text boxes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32