贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

连贺高速公路项目工地试验室

仪器设备采购招标文件

招标编号：GZTJ-CG-2020-001

2020年12月25日

目    录

第一篇  招标公告	4

一、项目概况	4

二、项目资金来源	4

三、投标人资格要求	4

四、招标文件的获取	5

五、投标文件的递交	5

六、联系方式	5

第二篇 投标人须知	6

一、投标人须知前附表	6

二、设备采购清单	8

三、报价要求	8

四、服务要求	8

五、开标	9

六、评标办法	9

七、违约情况	10

八、标书制作	10

九、履约担保的支付、退还和扣除	11

十、合同签订	11

十一、货款支付方式	11

第三篇  投标文件格式	12

一、投标函	14

二、法人身份证明和授权委托证明	15

三、法定代表人授权书	16

四、清单汇总表	17

五、投标承诺书	18

六、其他资料	19

第四篇 合同格式	20

第五篇 设备采购清单	26

第一篇  招标公告

## 一、项目概况

连山至贺州公路（广西段）No.5项目经理部工地试验室位于广西贺州市莲塘镇，连山至贺州公路（广西段）No5项目主要工程量包括路基土石方工程、桥梁、通道、涵洞、防护排水工程。主线挖方越160.85万方；主线填方约164万方；标段内共设桥梁4座、涵洞29座、通道29道；主线桥共计预制箱梁320片。检测范围涉及到路基、桥涵、防排水等施工原材料、现场压实度、地基承载力、混凝土回弹强度等检测项目。

工地试验室设置养护室、力学室、混凝土室、土工室、水泥室、集料室、化学室、现场检测室、留样室、样品室以及办公室等工作场所，为满足现场试验检测工作需要，依据贵州铁建工程质量检测咨询有限公司/中铁五局测绘试验中心测试市〔2017〕72号《测试中心试验、检测、测量仪器设备、低值易耗品集中采购招标管理办法》，现对本项目工地试验室所用仪器设备进行采购招标。

## 二、项目资金来源

贵州铁建工程质量检测咨询有限公司自有资金。

## 三、投标人资格要求

1、在贵州铁建工程质量检测咨询有限公司合格供应商名录中的具有经销能力的供应商（合格供应商名录内的供应商营业执照注册资金不做要求）；

2、新进供应商，满足独立法人资格，注册资本金大于150万元，营业执照中经营范围有仪器设备批发、零售、经销等资格，并且提供基本账户信息，均可视为合格供方。

## 四、招标文件的获取

2020年12月25日10:00(北京时间）在贵州铁建工程质量检测咨询有限公司网站上发布，有意向参与本次采购的供应商，在网站上自行下载招标文件。

## 五、投标文件的递交

投标文件的送交时间为2021年1月5日10：00（北京时间），投标人须将投标电子文件送达招标人邮箱：ztwjsys@163.com 。

投标函须上传盖章的PDF文件。

## 六、联系方式

招标人：贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

招标人地址：贵州省贵阳市云岩区后坝路1号兴隆枫丹白鹭城市花园商业2栋

邮  编：550003

联系人：徐先生

电  话：0851-88173229

第二篇 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 项目概况 | 具体信息或数据 |
| --- | --- |
| 招标人 | 招标人名称： 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 地 址： 贵州省贵阳市云岩区后坝路1号 邮 编： 550008 电 子 邮 箱： ztwjsys@163.com 电 话： 0851-88173229 传 真： 0851-88173134 联 系 人： 徐先生 |
| 招标代理机构 | / |
| 项目名称 | 项目名称：连贺高速公路项目No5标工地试验室仪器设备采购招标 |
| 招标范围及合同段划分 | 本次招标范围： 详见采购清单。 本次招标标段：招标分为1个标。 |
| 资金来源 | 贵州铁建工程质量检测咨询有限公司自有资金 |
| 投标人最多可获得中标资格数量 | 无 |
| 招标人是否设定投标控制价 | 不设置 |
| 投标文件的组成 | 见投标文件格式 |
| 投标文件格式以及份数 | 盖有投标人鲜章的电子扫描投标文件（制作为一个PDF文件）一份，WORD文档或者WPS可编辑文档一份；纸质版（盖鲜章）的投标文件在投标截止日期后通过快递的方式邮寄至招标人备案用，快递地址：贵州省贵阳市云岩区后坝路1号兴隆枫丹白鹭城市花园商业2栋，贵州铁建、耿先生，0850-88173229。 |
| 开标时间和地点 | 2021年1月5日10：00由招标人自行开标 |
| 中标人的确定 | 满足招标人招标要求的综合评估法合理低价中标 |
| 设备最迟到场时间 | 签订设备采购合同的15个日历日内 |
| 到货地址、收货联系人 | 广西省贺州市莲塘镇、收货人：陈主任 17726169503 |
| 履约担保形式及履约担保金额 | 履约现金担保，提交保证金账户为贵州铁建工程质量检测咨询有限公司，开户银行：建行贵阳河滨支行；账号：5200 1423 6000 5250 7812， 担保金额为：壹万元 |
| 投标人风险 | 本次招标为预招标，招标人已收到该施工项目的中标文件，招标人在与该项目业主签订合同后，开始发货，招标人可能承担到货设备因验收或者标定不合格退货的风险以及招标人在确定中标人后对清单项目以及数量修改的风险。 |

# 二、设备采购清单

见第五篇

## 三、报价要求

1、投标人提供的设备必须满足清单中技术指标和交通行业的技术要求。

2、除招标人指定厂家的设备，其他设备均由投标人自行选择设备生产厂家。

3、投标人所提供的综合单价，包括但不限于设备购置费、运输费、装卸费、进场安装费、投标人管理费、税率为13%的增值税专用发票税费、风险费等；若中标，中标人不得因其他原因，额外要求招标人增加其他费用。

## 四、服务要求

1、在非人为损坏和正常使用的情况下，单件仪器设备综合单价超过10000元（含）的，免费保修2年（第2年的设备检定须为合格），其他仪器免费保修1年，玻璃器皿、劳保用品、配件等不属于保修物品。

2、任何情况下，中标人都有义务对供应的设备进行维修，费用由责任方承担。

## 五、开标

由招标人按规定时间自行开标。

## 六、评标办法

本次招标采用综合评估法合理低价中标的原则，具体评标方法如下：

## 报价的分：80分，商务得分：20分；

- 评分细则：

| 1 | 报价部分 | 80分 | 取所有投标人报价的平均数作为评标基准价，投标报价与评标基准价越近的，得分越高 投标人报价=评标基准价：80分 投标人报价低于评标基准价0%（不含）-5%；77分 投标人报价高于评标基准价0%（不含）-5%；75分 投标人报价低于评标基准价5%（不含）-10%；73分 投标人报价高于评标基准价5%（不含）-10%；70分 投标人报价低于评标基准价10%（不含）-15%；67分 投标人报价高于评标基准价10%（不含）-15%；65分 投标人报价低于评标基准价15%（不含）-20%；63分 投标人报价高于评标基准价15%（不含）-20%；60分 投标人报价低于或高于评标基准价20%（不含）；均为0分 本次招标投标限价：肆拾玖万元整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 商务部分 | 20 | 投标人满足招标的最低资格要求（注册资金150万），得5分，注册资金每增加100万，加1分，满分15分；近两年（2018.12-2020.11）年具有公路工地试验室或铁路工地试验室成套仪器设备销售业绩每一个业绩得1分，满分5分。 |
| 3 | 废标条款 （合规条款） |  | 1、招标人将对所有参加投标的企业在天眼查APP中进行查询，若发现某一招标人与参与投标的其他招标人有关联关系（指有同一股东或者出资人的），将视为有围标嫌疑并废标，不得获取本次招标采购的中标资格。 2、超过招标人限价的视为废标。 |
| 4 | 重新招标 |  | 参与投标的投标人少于3家的，须重新招标。 |

## 七、违约情况

1、中标人到场的设备，若不满足清单中技术参数的要求或者经广西省贺州市校准机构或贵州铁建工程质量检测咨询有限公司计量事业部检定、校准不合格的设备，为不合格设备，中标人若不进行整改或者更换的，视为违约。

2、超过约定时间5天（含）以上未交货的，视为违约。

3、中标人在规定时间内不支付履约保证金，视为违约。

4、违约处理方式：根据不同的情况采取免费更换合格设备、扣减履约保证金、以中标价格更换为其他可以接受该价格的投标人等方式处理。

## 八、标书制作

本次投标采用纸质标书+电子文件投标形式，电子投标文件统一制作为一个文件，文件名称按项目名称+（投标企业名称）编写，须递交盖有投标人鲜章的电子扫描投标文件（制作为一个PDF文件）一份，WORD文档或者WPS可编辑文档一份，发送至招标人邮箱。

## 九、履约担保的支付、退还和扣除

1、中标人在收到招标人的中标通知书后3个工作日内向招标人公司账户支付履约保证金。

2、履约保证金在设备进场并安装检定完成后，由中心试验室负责人确认，中标人填写履约保证金退还申请后的15个工作日内，退还履约保证金。

3、履约保证金扣除的情形：（1）中标人提供不合格设备，拒不更换的，将一次性扣除该设备按中标单价计算的金额；（2）超过约定时间2天（含）以上的，每天扣除1000元，超过5天（含）的，扣除全部履约保证金。

## 十、合同签订

确定中标人后，且招标人与该施工项目业主签订合同后的5个工作日内签订合同。

## 十一、货款支付方式

整批仪器设备（低值易耗品、玻璃器皿等不属于仪器设备范畴）到达招标人指定地点后，支付中标合同价的60％，设备检定合格两个月之后支付至中标合同的95%，剩余5%质保金在中标人签订合同1年后完成支付。

第三篇  投标文件格式

贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

XXXXX仪器采购项目

招标编号：XXXXX

投标人名称：（盖电子章）

日期： 年  月  日

## 一、投标函

致：招标人名称

1．我方已仔细研究了　　　　　　（项目名称）　　　标段设备采购招标文件的全部内容，愿以报价清单汇总表中的投标报价总额     （大写：      ） ，按约定完成合同。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同。

5）我方承诺可根据你方的要求对招标文件中的设备实际供货数量进行调整，并不因为数量的减少而更改合同单价。

4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5. 在正式合同签署并生效之前，本投标函连同你方的中标通知书，将构成你、我双方之间具有约束力的合同。

投标人：　　　　　　　　　　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：　　　　（签字）

地    址：

电    话：

传    真：

日    期       年　　　月　　　日

## 二、法人身份证明和授权委托证明

法定代表人证明书

致贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

本证明书证明：

单位全称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月   日

姓名：性别：           年龄：           职务：

系(单位全称)的法定代表人。

特此证明。

投标检测人：(单位全称)(盖章)

日期：   年   月   日

注：后附法定代表人的身份证彩色扫描件。

三、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

现授权（被授权人姓名）为(单位名称)法定代表人的授权代理人，该代理人有权在贵州铁建工程质量检测咨询有限公司试验检测仪器采购项目的投标活动中，以(单位全称)的名义代表本单位签署投标文件，向招标人澄清、签订合同书以及处理与投标活动相关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托！

投标检测人：(单位全称)(盖章)

投标检测人法定代表人：（签字）

日期：年    月   日

注：后附被授权人的身份证彩色扫描件。

## 四、清单汇总表

见附件，并按附件格式进行报价。

# 五、投标承诺书

投标承诺书

我方认真研究了（项目名称）的招标文件，愿意按照招标文件的要求进行投标，在此我方郑重承诺：

1、如果我方中标，同意以我方投标报价和招标文件规定进行设备采购工作。

2、如我方中标，将无条件接受招标人对仪器设备的验收。

3、如果我方中标，决不转让采购业务，也决不允许其他单位或个人以本单位的名义承担采购业务。

4、如果我方中标，将按照招标人的要求，按期并且保证保量的的采购设备。

5、如果我方中标，不需招标人补偿任何投标费用。

6、如果我方中标，将严格履行合同服务条款和违约条款。

投标单位：                          （公章）

法定代表人或其授权代理人：

地址：

日期：         年      月       日

## 六、其他资料

营业执照（三证合一）、开户许可、招标人指定仪器厂家的设备图片以及相关参数说明书。

# 第四篇  合同格式

合同编号：XXXXX

贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

XXXXXX项目仪器设备采购合同

（招标编号：GZTJ-2020-00X）

需方：贵州铁建工程质量检测咨询有限公司

供方：

签订地点：   贵州省  贵阳市

签订时间：     年   月   日

为了明确供、需双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经双方友好协商，就需方向供方定购设备事宜订立如下合同。

一、合同金额

1、本合同总金额为：￥                  ；（大写：人民币          ）。

2、本合同中的单价，为综合包干单价，该单价包括但不限于设备采购费、运输费、装卸费、进场安装费、管理费、税率为13%的增值税专用发票税费、风险费等；若中标，供方不得因其他原因，额外要求需方增加其他费用。

3、若因需方原因造成的二次转场费，不包含在该单价中，具体处理方法由双方协商确定。

二、服务要求

1、在非人为损坏和正常使用的情况下，单件仪器设备综合单价超过10000元（含）的，免费保修2年（第2年的设备检定须为合格），其他仪器免费保修1年，玻璃器皿、劳保用品、配件等不属于保修物品。

2、任何情况下，供方都有义务对供应的设备进行维修，费用由责任方承担。

3、在工地心试验室完成所承揽施工项目的运营期间，若增加清单中的设备或者购买清单中的低值易耗品，均按照本合同的价格执行。

三、交（提）货方式、运输方式及到达站港、费用承担

1、采用   物流  运输方式,运费由  供方  承担。

2、需方指定的收货地址为：广西省贺州市莲塘镇 。

3、到货日期：签订合同后的15个日历日内。

4、需方联系人：陈政宇，电话：17726169503

5、供方自合同签订之日起组织备货以及发货。

四、仪器设备清单以及包装标准

仪器设备清单见合同附件《仪器配置清单》，并按出厂标准包装。

五、验收标准及提出异议的时间：

按清单进行设备和数量的验收，依据检定校准单位出具的检定结果进行验收，若供方有异议，在5个工作日内提出，超过该期限未提出质量异议，则视为验收合格。

六、结算方式

1、整批仪器设备（低值易耗品、玻璃器皿等不属于仪器设备范畴）到达招标人指定地点后，支付合同总价的60％，设备检定合格两个月之后支付至合同总价的95%，剩余5%质保金在中标人签订合同1年后完成支付。

2、付款方式采用公对公转账的方式进行

供方收款账户：

开户行：                                     ；

账户名称：                                   ；

账号：                                       。

七、履约保证金的缴纳、退还和扣减

1、中标人在收到招标人的中标通知书后24小时内向招标人公司账户上支付履约保证金。

2、履约保证金在设备进场并安装检定完成后，由公司试验室负责人确认，中标人填写履约保证金退还申请后的15个工作日内，退还履约保证金。

3、履约保证金扣减的情形：（1）中标人提供不合格设备，拒不更换的，将一次性扣除该设备按中标单价计算的金额；（2）超过约定时间2天（含）以上的，每天扣除1万元，超过5天（含）的，扣除全部履约保证金。

八、违约

1、中标人到场的设备，若不满足清单中技术参数的要求或者经广西省相关检定机构或需方计量事业部检定不合格的设备，视为违约。

2、超过约定时间5天（含）以上未交货的，视为违约。

3、中标人在规定时间内不支付履约保证金，视为违约。

4、违约处理方式：根据不同的情况采取免费更换合格设备、扣减履约保证金、以中标价格更换为其他可以接受该价格的投标人等方式处理。

九、其他

1、需方不会以任何方式向供方提出或者暗示其他利益方面的要求，若供方人员与需方采购人员之间发生的个人经济往来均与需方无关。

2、双方在合同履行过程中产生争议，以协商的方式解决，若协商不成可向贵阳市仲裁委员会申请仲裁。

2、双方未尽事宜，可签订补充协议或者合同附件、补充协议或者合同附件与本合同具有同等法律效力。

4、任何一方对本合同条款所作的单方面添加、删除和涂改均导致本合同无效。

5、本合同一式肆份，供需双方各执贰份，自双方签字盖章之日起生效。本合同传真件或扫描件均具有法律效力。

附件1：设备采购清单；

附件2：合规条款。

| 需 方 单位名称（章）：贵州铁建工程质量检测咨询有限公司 地址：贵州省贵阳市云岩区后坝路1号兴隆枫丹白鹭城市花园 委托代理人： 电话：0851-88173228 开户银行：建行贵阳河滨支行 帐号：52001423600052507812 税号：91520100789777203R 邮政编码：550008 | 供 方 单位名称（章）： 地址： 委托代理人： 电话： 开户银行： 帐号： 税号： 邮政编码： |
| --- | --- |

第五篇 设备采购清

| 连贺高速公路需要采购的仪器设备清单 |
| --- |
| 序号 | 试验、检测设备名称 | 规格、型号及功率 | 数量 | 生产厂家 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| 力学室 |
| 1 | 电液伺服屏显万能试验机 | WAW-1000B/带冷弯装置 | 1台 | 河北三宇 |  |  |
| 2 | 电液伺服屏显万能试验机 | WAW-300B/带冷弯装置 | 1台 | 河北三宇 |  |  |
| 3 | 电液伺服屏显压力试验机 | DYE-2000S 自动 | 1台 | 河北三宇 |  |  |
| 4 | 混凝土抗折装置 | 标准 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1台 |  |  |  |
| 6 | 反向弯曲夹具 |  | 1套 |  |  |  |
| 混凝土室 |
| 7 | 单轴混凝土搅拌机 | SJD-60 | 1台 |  |  |  |
| 8 | 混凝土振实台 | 1*1M | 1台 |  |  |  |
| 9 | 塌落度筒 | 漏斗和捣棍 | 5套 |  |  |  |
| 10 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 砂浆分层度仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 12 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-II | 1台 |  |  |  |
| 13 | 自动混凝土含气量测定仪 | CA-3 | 1台 |  |  |  |
| 14 | 混凝土试件脱模器 | 3P静音无油 | 1台 |  |  |  |
| 15 | 砼贯入阻力仪（带针和试筒） | HG-80 | 1台 |  |  |  |
| 16 | 砼数显维勃稠度仪 | HCY-A | 1台 |  |  |  |
| 17 | 压力泌水仪 | SY-2 | 1台 |  |  |  |
| 18 | 泌水率用试筒 | 5L | 6个 |  |  |  |
| 19 | 电子磅秤 | 100Kg/10g | 1台 |  |  |  |
| 20 | 电子天平 | YP5001/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 21 | 砼试模 | 150*150*150mm | 200个 |  |  |  |
| 22 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 30个 |  |  |  |
| 23 | 抗折试模 | 150*150*550mm | 9个 |  |  |  |
| 24 | 混凝土弹性模量试模 | 150*150*300mm | 18个 |  |  |  |
| 25 | 砂浆保水率试模 |  | 1套 |  |  |  |
| 26 | 截锥圆模 |  | 1个 |  |  |  |
| 27 | 加湿器 |  | 2台 |  |  |  |
| 水泥室 |
| 28 | 全自动恒应力抗折抗压试验机 | DYE-300S/抗压/抗折夹具 | 1台 | 河北三宇 |  |  |
| 29 | 标准筛 | 0.9mm、0.045mm、0.08mm | 各1只 |  |  |  |
| 30 | 水泥凝结时间测定仪 | ISO标准（锥形模配4个及配件） | 1台 |  |  |  |
| 31 | 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 1台 |  |  |  |
| 32 | 水泥细度负压筛析仪 | 包含80μm和45μm | 1台 |  |  |  |
| 33 | 水泥雷氏夹测定仪 | LD-150 | 1套 |  |  |  |
| 34 | 雷氏夹 | Φ30×h30mm | 12个 |  |  |  |
| 35 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 36 | 电子天平 | 5000g/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 37 | 恒温水槽 |  | 1台 |  |  |  |
| 38 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1台 |  |  |  |
| 39 | 水泥浆稠度仪 | 倒锥 | 2个 |  |  |  |
| 40 | 量水器 | 包括架子、净浆、胶砂 | 各1个 |  |  |  |
| 41 | 李氏比重瓶 | 250ml | 6个 |  |  |  |
| 42 | 水泥压浆高速搅拌机 | SYJ-10 | 1台 |  |  |  |
| 43 | 恒温水浴 | CF-B | 1台 |  |  |  |
| 44 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1台 |  |  |  |
| 45 | 水泥胶砂试模 | 40×40×160mm | 20套 |  |  |  |
| 46 | 加湿器 |  | 2台 |  |  |  |
| 47 | 刮尺 |  | 2个 |  |  |  |
| 48 | 胶头吸管 |  | 2个 |  |  |  |
| 化学室 |
| 49 | 电子分析天平 | 0.0001g | 1台 |  |  |  |
| 50 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 51 | 水泥比表面积勃氏测定仪 | FBT-9 | 1台 |  |  |  |
| 52 | 抽湿器 |  | 2台 |  |  |  |
| 53 | 精密酸度计 | PHS-25 | 1台 |  |  |  |
| 54 | 滴定设备 |  | 1台 |  |  |  |
| 55 | 移液管 | 2-25ml | 3套 |  |  |  |
| 56 | 锥形瓶 | 250ml | 5个 |  |  |  |
| 57 | 广口瓶 | 100ml | 5个 |  |  |  |
| 58 | 滴定管 | 50ml | 10支 |  |  |  |
| 59 | 烧杯 | 50-2000ml | 各3个 |  |  |  |
| 60 | 量筒 | 5ml、10ml、50ml、100ml、1000ml、2000ml | 各3个 |  |  |  |
| 61 | 量水器 | 170ml | 1个 |  |  |  |
| 62 | 量水器 | 225ml | 1个 |  |  |  |
| 63 | 玻璃棒 |  | 10根 |  |  |  |
| 64 | 砝码 | 1mg-2kg | 1套 |  |  |  |
| 集料室 |
| 65 | 碎石压碎值测定仪 | 标准 带称量筒 | 1台 |  |  |  |
| 66 | 细集料压碎仪 |  | 1台 |  |  |  |
| 67 | 新标准方孔砂石筛 | 300 | 1套 |  |  |  |
| 68 | 新标准方孔石子筛 | 300（含13.2mm、1.18mm） | 1套 |  |  |  |
| 69 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-3 | 1台 |  |  |  |
| 70 | 容积升 | 1-50L | 1套 |  |  |  |
| 71 | 静水电子天平 | 5000g/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 72 | 电子天平 | 15Kg/1g | 1台 |  |  |  |
| 73 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 74 | 软弱颗粒试验机 | RKL-2 | 1台 |  |  |  |
| 75 | 电动砂当量测定仪 | SD-Ⅱ | 1台 |  |  |  |
| 76 | 石粉含量测定仪（亚甲蓝法） | NSF-1 | 1台 |  |  |  |
| 77 | 搪瓷盘 | 大、中、小型 | 各5个 |  |  |  |
| 78 | 三角网篮 |  | 1套 |  |  |  |
| 79 | 箱式电阻炉 | 2.5-12 | 1台 |  |  |  |
| 80 | 长坩埚钳 |  | 1把 |  |  |  |
| 81 | 高温手套 |  | 2双 |  |  |  |
| 82 | 瓷坩埚 | 30ml | 4个 |  |  |  |
| 土工室 |
| 83 | 土壤标准筛 | 0.075-60mm | 1套 |  |  |  |
| 84 | 电动击实仪 | CSK-VI型 | 1台 |  |  |  |
| 85 | CBR试模 | Φ152*170 | 18个 |  |  |  |
| 86 | 样品室钢架 | 样品架 | 1个 |  |  |  |
| 87 | 大、中、小铝盒 |  | 各100个 |  |  |  |
| 88 | 测力环或传感器 | 7.5KN\30KN | 各1个 |  |  |  |
| 89 | CBR养护水槽 | 600*600*250mm | 2个 |  |  |  |
| 90 | CBR附件 | 带浸水附件 | 18个 |  |  |  |
| 91 | 液塑限联合测定仪 | LP-100D 带试模 | 1台 |  |  |  |
| 92 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-3 | 2台 |  |  |  |
| 93 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 1台 |  |  |  |
| 94 | 电子天平 | 30Kg/1g | 1台 |  |  |  |
| 95 | 环刀 | 公路试验标准用 | 3个 |  |  |  |
| 96 | 环刀打入器 |  | 3个 |  |  |  |
| 97 | 木锤、橡皮锤 | 3 | 3把 |  |  |  |
| 98 | 大、中、小型毛刷 | 5 | 5把 |  |  |  |
| 99 | 调土刀 | 3 | 3把 |  |  |  |
| 100 | 玻璃干燥器 |  | 1个 |  |  |  |
| 101 | 搪瓷盘 | 大、中、小型 | 各5个 |  |  |  |
| 养护室 |
| 102 | 全自动养护室温湿度控制仪 | 超声波系统 | 1套 |  |  |  |
| 现场检测室 |
| 103 | 灌砂筒 | 150、200 | 3套 |  |  |  |
| 104 | 灌砂密度标定罐 |  | 2套 |  |  |  |
| 105 | 拉拔仪 |  | 1套 | 海创高科 |  |  |
| 106 | 钢筋保护层测定仪 | R51带网格扫描 | 1台 | 北京智博联 |  |  |
| 107 | 弯沉仪 | 5.4M | 1台 |  |  |  |
| 108 | 泥浆三件套 | 铝箱装 | 1套 |  |  |  |
| 109 | 轻型触探仪 | 10Kg | 1套 |  |  |  |
| 110 | 重型触探仪 | 63.5Kg | 1套 |  |  |  |
| 111 | 回弹仪 | ZC3-A | 2台 |  |  |  |
| 112 | 百分表 | 0-10mm/0.01mm | 18个 |  |  |  |
| 113 | 碳化深度尺 |  | 1个 |  |  |  |
| 114 | 钢直尺 | 50cm | 3把 |  |  |  |
| 115 | 混凝土取芯机 | HZ-20A | 1台 | 台州椒江 |  |  |
| 116 | 电子天平 | 30Kg/1g | 2台 |  |  |  |
| 117 | 水银温度计 | 50℃ | 10根 |  |  |  |
| 118 | 水银温度计 | 100℃ | 10根 |  |  |  |
| 119 | 竹节温度计 | 0-300℃ | 6根 |  |  |  |
| 120 | 数显钢筋扭矩扳手 | TGJ400 | 1把 |  |  |  |
| 121 | 电子秒表 |  | 1个 |  |  |  |
| 122 | 标准钢砧 |  | 1台 |  |  |  |
| 123 | 塞尺 | 200A17（0.02-1.00）mm | 1把 |  |  |  |
| 124 | 洗耳球 |  | 2个 |  |  |  |
| 125 | 刮刀 |  | 2把 |  |  |  |
| 126 | 抹刀 |  | 5把 |  |  |  |
| 127 | 三角刀 |  | 2把 |  |  |  |
| 128 | 沸煮箱隔离罩 |  | 1台 |  |  |  |
| 129 | 玻璃板 | 100*100*4mm | 10片 |  |  |  |
| 130 | 比表面积仪隔离罩 |  | 1个 |  |  |  |
| 131 | 化学药品柜 | 带玻璃窗 | 1个 |  |  |  |
| 132 | 化学药品柜 | 全封闭不透光 | 1个 |  |  |  |
| 133 | 抽风柜 |  | 1台 |  |  |  |
| 合计（元） |  |

| 连贺高速公路需要采购的消耗品及化学试剂清单 |
| --- |
| 序号 | 消耗品及化学试剂名称 | 规格、型号及功率 | 数量 | 综合单价（元） | 小计（元） |
| 1 | 胶砂用标准砂 |  | 10大袋 |  |  |
| 2 | 基准水泥 |  | 4袋 |  |  |
| 3 | 标准粉 |  | 5瓶 |  |  |
| 4 | 亚甲蓝试剂 |  | 5瓶 |  |  |
| 5 | 汞 |  | 2瓶 |  |  |
| 6 | 无水硫酸钠 |  | 5瓶 |  |  |
| 7 | 酚酞 |  | 3瓶 |  |  |
| 8 | 变色硅胶 |  | 15瓶 |  |  |
| 9 | 乙二胺四乙酸二钠 |  | 10瓶 |  |  |
| 10 | 氯化铵 |  | 2瓶 |  |  |
| 11 | 氢氧化钠 |  | 10瓶 |  |  |
| 12 | 三乙醇胺 |  | 2瓶 |  |  |
| 13 | 钙指示剂 |  | 2瓶 |  |  |
| 14 | 硫酸钾 |  | 2瓶 |  |  |
| 15 | 四硼酸钠 |  | 1瓶 |  |  |
| 16 | 邻苯二甲酸氢钾 |  | 1瓶 |  |  |
| 17 | 磷酸二氢钾 |  | 1瓶 |  |  |
| 18 | 磷酸氢二钠 |  | 1瓶 |  |  |
| 19 | 氯化钡 |  | 2瓶 |  |  |
| 20 | 煤油 |  | 20瓶 |  |  |
| 21 | 鞣酸 |  | 2瓶 |  |  |
| 22 | 无水乙醇 |  | 5瓶 |  |  |
| 23 | 氯化锌 |  | 20瓶 |  |  |
| 24 | 精密PH试纸 | 10-14 | 2本 |  |  |
| 25 | 酒精 | 50kg | 1桶 |  |  |
| 26 | 塑料小勺 |  | 2个 |  |  |
| 27 | 陶瓷研钵 | 100mm | 1个 |  |  |
| 28 | 灌砂用标准砂 |  | 10袋 |  |  |
| 合计（元） |  |